## Совместимость деталей
Code | Parts name | Deluxe S | Deluxe C | Deluxe E
(Артикул) | (Название)
30022723A | Циркуляционный насос 10-40K (Deluxe C/E) |  | ☑ | ☑
30020779A | Циркуляционный насос 13-35K (Deluxe S) | ☑
30013798A | Теплообменник ГВС 35K (Deluxe C) |  | ☑
30013792A | Теплообменник ГВС 10-24K (Deluxe C/E) |  | ☑ | ☑
30020388A | Первичный Теплообменник STS 10-24K (Deluxe C/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30020498A | Первичный Теплообменник STS 35K (Deluxe C/S) | ☑ | ☑
30010588A /30010588B | Газовый клапан (Deluxe C/S) | ☑ | ☑ | ☑
30021105A | Вентилятор 10-24K (Deluxe C/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30021106A | Вентилятор 35-40K (Deluxe C/S) | ☑ | ☑
30020390A /30020390C | Контроллер 13-24K (Deluxe C/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30021004A /30021004C | Контроллер 35K (Deluxe C/S) |  | ☑
30013136A | Трехходовой клапан (Deluxe C/E) | ☑ | ☑ | ☑
30020637A | Трехходовой клапан 13-35K (Deluxe C/E/S ) | ☑ | ☑ | ☑
30015225A | Воздухоотводчик (Deluxe C/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
20023125A | Изоляционная прокладка камера сгорания 13-24K (Deluxe C/S) | ☑ | ☑
20023126A | Изоляционная прокладка камера сгорания 35-40 K (Deluxe C/S) | ☑ | ☑
20023124A | Изоляционная прокладка камера сгорания 10-24 K (Deluxe Е) |  |  | ☑
30014860A | Датчик давления 13-35K (Deluxe C/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30021100A | Датчик давления воздуха (Deluxe С/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30020261A | Электрод розжига 13-35k (Deluxe С/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30021088A | Пульт управления (Deluxe С/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30002251A | Предохранительный сбросной клапан (Deluxe С/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30020196A | Расширительный бак 13-24К (Deluxe С/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30003945E | Расширительный бак 35К (Deluxe С/S) | ☑ | ☑
30020328A | Камера сгорания 13-24K (Deluxe С/S) | ☑ | ☑
30020349A | Камера сгорания 35K (Deluxe С/S) | ☑ | ☑
30021948A | Камера сгорания (Deluxe E) |  |  | ☑
30021167A | Трансформатор розжига (Deluxe C/S/E) | ☑ | ☑ | ☑
30020258A | Манометр (Deluxe C/S/E) | ☑ | ☑ | ☑
30010295A | Датчик температуры ОВ (Deluxe C/E/S) | ☑ | ☑ | ☑
30015178A | Датчик температуры ГВС (Deluxe C/E/S) | ☑ | ☑ | ☑